## DISP_ENE
SISTEMA A VAPOR | [12 empty] | SISTEMA A VAPOR
INFORME DE DISPONIBILIDAD | [12 empty] | INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DISTRIBUCION DE HORAS
HORAS EN EL MES: |  | 744 | [5 empty] | ENERO | 2025 |  | GROSS |  | HORAS EN EL MES: |  | 744 | [8 empty] | GROSS
PLANTA | UNIDAD | AH | SH | RSH | FOH | POH | MOH | EOH | FOO |  | GENERATION |  | PLANTA | UNIDAD | OA | EA | CF | FOR | EFOR | POF | MOF | FOF | EOF | GENERATION | MDC | PH*MDC
| CT 5 | 703.7 | 700.1 | 3.6 | 23 | 0 | 17.3 | 16.84 | 3 |  | 89334 | 744 |  | CT 5 | 94.5833 | 92.3199 | 0.7321 | 3.0914 | 5.5096 | 0 | 2.3253 | 3.0914 | 2.2634 | 89334 | 160 | 119040
| ST 5 | 553 | 544.6 | 8.4 | 170.8 | 0 | 20.2 | 98.65 | 7 |  | 24064 | 744 |  | STG 5 | 74.328 | 61.0685 | 0.5776 | 22.957 | 37.6642 | 0 | 2.7151 | 22.957 | 13.2594 | 24064 | 60 | 44640
| CT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | CT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 119040
SAN | ST 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 | SAN | STG 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44640
JUAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 | JUAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 74400
| 9 | 220.9 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 523.1 | 0 | 0 |  | 16272 | 744 |  | 9 | 29.6909 | 29.6909 | 0.2187 | 0 | 0 | 0 | 70.3091 | 0 | 0 | 16272 | 100 | 74400
| TOTAL | 1477.6 | 1465.6 | 12 | 193.8 | 2232 | 560.6 | 115.49 | 10 |  | 129670 | 744 |  | TOTAL | 35.2533 | 33.4443 | 0.27135 | 2.9251 | 4.9084 | 50 | 11.8217 | 2.9251 | 1.8089 | 129670 | 640 | 640
PALO | 3 | 738.37 | 738.37 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 69.33 | 0 |  | 106872 | 744 | PALO | 3 | 99.2433 | 89.9247 | 0.665 | 0.75672 | 10.0753 | 0 | 0 | 0.75672 | 9.3185 | 106872 | 216 | 160704
SECO | 4 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 | SECO | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 216 | 160704
| TOTAL | 738.37 | 738.37 | 0 | 749.63 | 0 | 0 | 69.33 | 0 |  | 106872 | 744 |  | TOTAL | 49.6216 | 44.9624 | 0.3325 | 50.3784 | 55.0376 | 0 | 0 | 50.3784 | 4.6593 | 106872 | 432 | 432
COSTA | 5 | 696.08 | 696.08 | 0 | 47.92 | 0 | 0 | 395.01 | 1 |  | 141480 | 744 | COSTA | 5 | 93.5591 | 40.4664 | 46 | 6.4409 | 59.5336 | 0 | 0 | 6.4409 | 53.0927 | 141480 | 410 | 305040
SUR | 6 | 720.37 | 720.37 | 0 | 23.63 | 0 | 0 | 633.78 | 1 |  | 192220 | 744 | SUR | 6 | 96.8239 | 11.6384 | 63 | 3.1761 | 88.3616 | 0 | 0 | 3.1761 | 85.1855 | 192220 | 410 | 305040
| TOTAL | 1416.45 | 1416.45 | 0 | 71.55 | 0 | 0 | 1028.79 | 2 |  | 333700 | 744 |  | TOTAL | 95.1915 | 26.0524 | 54.5 | 4.8085 | 73.9476 | 0 | 0 | 4.8085 | 69.1391 | 333700 | 820 | 820
AGUIRRE | 1 | 293.6 | 293.6 | 0 | 360.43 | 89.97 | 0 | 136.15 | 5 |  | 67290 | 744 |  | 1 | 39.4624 | 21.1626 | 0.201 | 55.1091 | 75.9262 | 12.0927 | 0 | 48.4449 | 18.2997 | 67290 | 450 | 334800
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 | AGUIRRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 334800
| TOTAL | 293.6 | 293.6 | 0 | 360.43 | 833.97 | 0 | 136.15 | 5 |  | 67290 | 744 |  | TOTAL | 19.7312 | 10.5813 | 0.1005 | 27.5545 | 37.9631 | 56.0464 | 0 | 24.2224 | 9.1499 | 67290 | 900 | 900
TOTAL VAPOR |  | 3926.02 | 3914.02 | 12 | 1375.41 | 3065.97 | 560.6 | 1349.76 | 17 |  | 637532 | 744 | TOTAL VAPOR |  | 50.0766 | 25.6856 | 16.1525 | 18.7599 | 43.5965 | 29.5278 | 2.7098 | 17.6858 | 24.3909 | 637532 | 2792
CENTRAL CICLO COMBINADO | [12 empty] | CENTRAL CICLO COMBINADO
INFORME DE DISPONIBILIDAD | [12 empty] | INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DISTRIBUCION DE HORAS
HORAS EN EL MES |  | 744 AH: 744 |  | GROSS |  | HORAS EN EL MES |  | 744 | [8 empty] | GROSS
PLANTA | UNIDAD | AH | SH | RSH | FOH | POH | MOH | EOH | FOO |  | GENERATION |  | PLANTA | UNIDAD | OA | EA | CF | FOR | EFOR | POF | MOF | FOF | EOF | GENERATION | MDC | PH*MDC
| VAPOR 1 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 744 |  | VAPOR 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96 | 71424
CICLO | 1-1 | 737.9 | 343 | 394.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 11457 | 744 | CICLO | 1-1 | 99.1801 | 99.1801 | 30.7984 | 1.7474 | 0 | 0 | 0 | 0.81989 | 0 | 11457 | 50 | 37200
COMBINADO | 1-2 | 385.1 | 208 | 177.1 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 7096 | 744 | COMBINADO | 1-2 | 51.7608 | 51.7608 | 19.0753 | 63.3092 | 0 | 0 | 0 | 48.2392 | 0 | 7096 | 50 | 37200
I | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 | I | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37200
| 1-4 | 523.2 | 247 | 276.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 7790 | 744 |  | 1-4 | 70.3226 | 70.3226 | 20.9409 | 47.1997 | 0 | 0 | 0 | 29.6774 | 0 | 7790 | 50 | 37200
| TOTAL | 1646.2 | 798 | 848.2 | 1329.8 | 744 | 0 | 0 | 13 |  | 26343 | 744 |  | TOTAL | 37.3756 | 44.2527 | 11.9619 | 51.3946 | 0 | 20 | 0 | 35.7473 | 0 | 26343 | 296
| VAPOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | VAPOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 71424
CICLO | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 744 | CICLO | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 37200
COMBINADO | 2-2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 731.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 679 | 744 | COMBINADO | 2-2 | 1.6398 | 1.6398 | 1.8253 | 98.3602 | 0 | 0 | 0 | 98.3602 | 0 | 679 | 50 | 37200
II | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 | II | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37200
| 2-4 | 12.2 | 12.2 | 0 | 731.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 674 | 744 |  | 2-4 | 1.6398 | 1.6398 | 1.8118 | 98.3602 | 0 | 0 | 0 | 98.3602 | 0 | 674 | 50 | 37200
| TOTAL | 24.4 | 24.4 | 0 | 2207.6 | 1488 | 0 | 0 | 3 |  | 1353 | 744 |  | TOTAL | 0.55398 | 0.65591 | 0.61437 | 50.1217 | 0 | 40 | 0 | 59.3441 | 0 | 1353 | 296
TOTAL CICLO |  | 1670.6 | 822.4 | 848.2 | 3537.4 | 2232 | 0 | 0 | 16 |  | 27696 | 744 | TOTAL CICLO |  | 18.9648 | 22.4543 | 6.2881 | 50.7582 | 0 | 30 | 0 | 47.5457 | 0 | 27696 | 592
TOTAL VAP & CC |  | 5596.62 | 4736.42 | 860.2 | 4912.81 | 5297.97 | 560.6 | 1349.76 | 33 |  | 665228
CENTRAL HIDRO & GAS | [12 empty] | CENTRAL HIDRO & GAS
TURBINAS A GAS | [12 empty] | TURBINAS A GAS
INFORME DE DISPONIBILIDAD | [12 empty] | INDICES DE PRODUCTIVIDAD
DISTRIBUCION DE HORAS
HORAS EN EL MES: | [10 empty] | GROSS |  | HORAS EN EL MES: |  | 744 | [8 empty] | GROSS
PLANTA | UNIDAD |  | AH | SH | RSH | FOH | POH | MOH | EOH | FOO | GENERATION |  | PLANTA | UNIDAD | OA | EA | CF | FOR | EFOR | POF | MOF | FOF | EOF | GENERATION | MDC | PH*MDC
| 1-1 |  | 744 | 150.2 | 593.8 | 0 | 0 | 0 | 28.3905 | 0 | 2558 | 744 |  | 1-1 | 100 | 96.1841 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 2558 | 21 | 15624
PALO SECO | 1-2 |  | 732 | 137 | 595 | 12 | 0 | 0 | 16.4762 | 0 | 2531 | 744 |  | 1-2 | 98.3871 | 96.1726 | 17.01 | 8.0537 | 0 | 0 | 0 | 1.6129 | 2.2145 | 2531 | 21 | 15624
| 2-1 |  | 504 | 97.4 | 406.6 | 240 | 0 | 0 | 12.3048 | 0 | 1787 | 744 | PALO SECO | 2-1 | 67.7419 | 66.0881 | 12.01 | 71.1322 | 0 | 0 | 0 | 32.2581 | 1.6539 | 1787 | 21 | 15624
| TOTAL |  | 1980 | 384.6 | 1595.4 | 252 | 0 | 0 | 57.1714 | 0 | 6876 | 744 |  | TOTAL | 88.7097 | 86.1482 | 15.4033 | 26.3953 | 0 | 0 | 0 | 11.2903 | 2.5614 | 6876 | 63
| 1-1 |  | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |  | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 | 15624
COSTA SUR | 1-2 |  | 21.6 | 21.6 | 0 | 722.4 | 0 | 0 | 2.8857 | 0 | 393 | 744 | COSTA SUR | 1-2 | 2.9032 | 2.5154 | 2.64 | 97.0968 | 0 | 0 | 0 | 97.0968 | 0.38786 | 393 | 21 | 15624
| TOTAL |  | 21.6 | 21.6 | 0 | 1466.4 | 0 | 0 | 2.8857 | 0 | 393 | 744 |  | TOTAL | 1.4516 | 1.2577 | 1.32 | 98.5484 | 0 | 0 | 0 | 98.5484 | 0.19393 | 393 | 42
| 2-1 |  | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |  | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 | 15624
AGUIRRE | 2-2 |  | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | AGUIRRE | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 | 15624
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42
| 1-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |  | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15624
YABUCOA | 1-2 |  | 744 | 100.7 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 744 | YABUCOA | 1-2 | 100 | 100 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 21 | 15624
| TOTAL |  | 744 | 100.7 | 643.3 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 744 |  | TOTAL | 50 | 50 | 5.035 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 42
| 1-1 |  | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |  | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 | 15624
VEGA BAJA | 1-2 |  | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | VEGA BAJA | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 | 15624
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42
| 1-1 |  | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |  | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 | 15624
JOBOS | 1-2 |  | 744 | 92 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 744 | JOBOS | 1-2 | 100 | 100 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 21 | 15624
| TOTAL |  | 744 | 92 | 652 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 744 |  | TOTAL | 50 | 50 | 6.09 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1813 | 42
| 1-1 |  | 744 | 119 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364 | 744 |  | 1-1 | 100 | 100 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364 | 21 | 15624
DAGUAO | 1-2 |  | 744 | 55.2 | 688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 744 | DAGUAO | 1-2 | 100 | 100 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 21 | 15624
| TOTAL |  | 1488 | 174.2 | 1313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267 | 744 |  | TOTAL | 100 | 100 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267 | 42
TOTAL TURBINAS GAS |  |  | 4977.6 | 773.1 | 4204.5 | 5438.4 | 744 | 0 | 60.0571 | 0 | 13847 | 744 | TOTAL A GAS |  | 65.9616 | 65.0155 | 9.1256 | 62.662 | 0 | 6.6667 | 0 | 53.086 | 0.94607 | 13847 | 315
|  |  | AH: DIESEL | [7 empty] | DIESEL
[11 empty] | GROSS | [12 empty] | GROSS
PLANTA | UNIDAD | AH | SH | RSH | FOH | POH | MOH | EOH | FOO |  | GENERATION |  | PLANTA | UNIDAD | OA | EA | CF | FOR | EFOR | POF | MOF | FOF | EOF | GENERATION | MDC | PH*MDC
| 1 | 744 | 1.18 | 742.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1488
| 2 | 744 | 1.12 | 742.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1488
CULEBRA | 3 | 744 | 1.15 | 742.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 | CULEBRA | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1488
| TOTAL | 2232 | 3.45 | 2228.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | TOTAL | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 1 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2232
VIEQUES | 2 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 | VIEQUES | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2232
| TOTAL | 1488 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | TOTAL | 85.7143 | 85.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
CENTRAL CAMBALACHE
CENTRAL CAMBALACHE
INFORME DE DISPONIBILIDAD
DISTRIBUCION DE HORAS | [12 empty] | INDICES DE DISPONIBILIDAD
[11 empty] | GROSS |  | HORAS EN EL MES: |  | 744 | [8 empty] | GROSS
PLANTA | UNIDAD | AH | SH | RSH | FOH | POH | MOH | EOH | FOO |  | GENERATION |  | PLANTA | UNIDAD | OA | EA | CF | FOR | EFOR | POF | MOF | FOF | EOF | GENERATION | MDC | PH*MDC
| 1 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0
CAMBALACHE | 2 | 744 | 367.98 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20748 | 743.98 | Cambalache | 2 | 100 | 100 | 33.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20748 | 82.5 | 61380
| 3 | 735.1 | 295.35 | 439.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15987 | 743.95 |  | 3 | 98.8038 | 98.8038 | 26.0459 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 1.1962 | 0 | 15987 | 82.5 | 61380
| Total | 1479.1 | 663.33 | 815.7 | 752.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36735 | 743.9767 |  | Total | 99.4019 | 99.4019 | 29.9242 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0.59812 | 0 | 36735 | 165
[15 empty] | 744 | [8 empty] | GROSS
PLANTA | UNIDAD | AH | SH | RSH | FOH | POH | MOH | EOH | FOO |  |  |  | PLANTA | UNIDAD | OA | EA | CF | FOR | EFOR | POF | MOF | FOF | EOF | GENERATION | MDC | PH*MDC
| IA | 744 | 297.65 | 446.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6492.3 | 744 |  | IA | 100 | 100 | 31.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492.3 | 27.5 | 20460
| IB | 744 | 297.65 | 446.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6492.3 | 744 |  | IB | 100 | 100 | 31.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492.3 | 27.5 | 20460
| 2A | 744 | 338.8 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7443.35 | 744 |  | 2A | 100 | 100 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7443.35 | 27.5 | 20460
MAYAGÜEZ | 2B | 744 | 338.8 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7443.35 | 744 | MAYAGÜEZ | 2B | 100 | 100 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7443.35 | 27.5 | 20460
| 3A | 744 | 303.8 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6538 | 744 |  | 3A | 100 | 100 | 31.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6538 | 27.5 | 20460
| 3B | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | 3B | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27.5 | 20460
| 4A | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 744 |  | 4A | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27.5 | 20460
| 4B | 744 | 326.7 | 417.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7596 | 744 |  | 4B | 100 | 100 | 37.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596 | 27.5 | 20460
| Total | 4464 | 1903.4 | 2560.6 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42005.3 | 744 |  | Total | 75 | 100 | 205.3045 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 42005.3 | 220
ECOELÉCTRICA
INFORME DE DISPONIBILIDAD
DISTRIBUCION DE HORAS | [12 empty] | INDICES DE DISPONIBILIDAD
[11 empty] | GROSS |  | HORAS EN EL MES: |  | 744 | [8 empty] | GROSS
PLANTA | UNIDAD | AH | SH | RSH | FOH | POH | MOH | EOH | FOO |  | GENERATION |  | PLANTA | UNIDAD | OA | EA | CF | FOR | EFOR | POF | MOF | FOF | EOF | GENERATION | MDC | PH*MDC
| MP 1 | 378 | 33.5 | 344.5 | 366 | 0 | 0 | 0.98148 | 1 |  | 878 | 744 |  | MP 1 | 50.8065 | 50.6745 | 4.3708 | 91.6145 | 91.8602 | 0 | 0 | 49.1935 | 0.13192 | 878 | 27 | 20088
Palo Seco PW FT-8 | MP 2 | 744 | 136.6 | 607.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 |  | 3650 | 744 | PW FT-8 | MP 2 | 100 | 99.8098 | 18.1701 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0.19016 | 3650 | 27 | 20088
| MP 3 | 732 | 118.9 | 613.1 | 12 | 0 | 0 | 33.0111 | 0 |  | 2319 | 744 |  | MP 3 | 98.3871 | 93.9501 | 11.5442 | 9.1673 | 34.3859 | 0 | 0 | 1.6129 | 4.437 | 2319 | 27 | 20088
| Total | 1854 | 289 | 1565 | 378 | 0 | 0 | 35.4074 | 1 |  | 6847 | 744 |  | Total | 83.0645 | 81.4782 | 11.3617 | 33.5939 | 42.4273 | 0 | 0 | 16.9355 | 1.5864 | 6847 | 81
PEAKERS
GAS TURBINA
INFORME DE DISPONIBILIDAD
DISTRIBUCION DE HORAS
HORAS EN EL MES: |  | AH: 744 |  | GROSS |  | HORAS EN EL MES: |  | 744 | [8 empty] | GROSS
PLANTA | UNIDAD | AH | SH | RSH | FOH | POH | MOH | EOH |  |  | GENERATION |  | PLANTA | UNIDAD | OA | EA | CF | FOR | EFOR | POF | MOF | FOF | EOF | GENERATION | MDC | PH*MDC
San Juan | TM 1 | 744 | 379.08 | 255.09 | 72.45 | 37.38 | 0 | 0 |  |  | 9852.008 | 744 | San Juan | TM 1 | 100 | 100 | 52.9678 | 16.0454 | 16.0454 | 5.0242 | 0 | 9.7379 | 0 | 9852.008 | 25 | 18600
Trailer Mounted | TM 2 | 744 | 449.57 | 238.57 | 23.7 | 32.16 | 0 | 0 |  |  | 12520.894 | 744 | Trailer Mounted | TM 2 | 100 | 100 | 67.3166 | 5.0077 | 5.0077 | 4.3226 | 0 | 3.1855 | 0 | 12520.894 | 25 | 18600
| TM 3 | 744 | 419.18 | 269.36 | 23.7 | 31.76 | 0 | 0 |  |  | 11332.777 | 744 |  | TM 3 | 100 | 100 | 60.9289 | 5.3513 | 5.3513 | 4.2688 | 0 | 3.1855 | 0 | 11332.777 | 25 | 18600
| TM 4 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 744 |  | TM 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 18600
| TM 5 | 744 | 432.32 | 238.58 | 44.81 | 28.29 | 0 | 0 |  |  | 12086.079 | 744 |  | TM 5 | 100 | 100 | 64.9789 | 9.3916 | 9.3916 | 3.8024 | 0 | 6.0228 | 0 | 12086.079 | 25 | 18600
| TM 6 | 744 | 440.26 | 253.04 | 23.7 | 27 | 0 | 0 |  |  | 12400.596 | 744 |  | TM 6 | 100 | 100 | 66.6699 | 5.1082 | 5.1082 | 3.629 | 0 | 3.1855 | 0 | 12400.596 | 25 | 18600
| TM 7 | 744 | 433 | 260.76 | 23.7 | 26.54 | 0 | 0 |  |  | 10896.684 | 744 |  | TM 7 | 100 | 100 | 58.5843 | 5.1894 | 5.1894 | 3.5672 | 0 | 3.1855 | 0 | 10896.684 | 25 | 18600
| TM 8 | 744 | 432.93 | 260.06 | 23.7 | 27.31 | 0 | 0 |  |  | 11870.877 | 744 |  | TM 8 | 100 | 100 | 63.8219 | 5.1902 | 5.1902 | 3.6707 | 0 | 3.1855 | 0 | 11870.877 | 25 | 18600
| TM 9 | 744 | 94.79 | 49.51 | 575.7 | 24 | 0 | 0 |  |  | 2446.023 | 744 |  | TM 9 | 100 | 100 | 13.1507 | 85.8626 | 85.8626 | 3.2258 | 0 | 77.379 | 0 | 2446.023 | 25 | 18600
| TM 10 | 744 | 422.61 | 200.76 | 23.7 | 96.93 | 0 | 0 |  |  | 10950.067 | 744 |  | TM 10 | 100 | 100 | 58.8713 | 5.3102 | 5.3102 | 13.0282 | 0 | 3.1855 | 0 | 10950.067 | 25 | 18600
| Total | 6696 | 3503.74 | 2025.73 | 1579.16 | 331.37 | 0 | 0 |  |  | 94356.005 | 744 |  | Total | 90 | 90 | 50.729 | 24.2457 | 24.2457 | 4.4539 | 0 | 21.2253 | 0 | 94356.005 | 250
Palo Seco | TM 1 | 744 | 593.7 | 133.32 | 16.98 | 0 | 0 | 16.7197 |  |  | 14424.507 | 744 | Palo Seco | TM 1 | 100 | 97.7527 | 77.5511 | 2.7805 | 5.5184 | 0 | 0 | 2.2823 | 2.2473 | 14424.507 | 25 | 18600
Trailer Mounted | TM 2 | 744 | 610.55 | 133.45 | 0 | 0 | 0 | 5.7024 |  |  | 15121.191 | 744 | Trailer Mounted | TM 2 | 100 | 99.2336 | 81.2967 | 0 | 0.93397 | 0 | 0 | 0 | 0.76645 | 15121.191 | 25 | 18600
| TM 3 | 744 | 588.46 | 155.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13068.533 | 744 |  | TM 3 | 100 | 100 | 87.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13068.533 | 20 | 14880
| TM 4 | 744 | 539.84 | 150.05 | 27.73 | 26.38 | 0 | 0 |  |  | 10851.37 | 744 |  | TM 4 | 100 | 100 | 72.9259 | 4.8857 | 4.8857 | 3.5457 | 0 | 3.7272 | 0 | 10851.37 | 20 | 14880
| Total | 2976 | 2332.55 | 572.36 | 44.71 | 26.38 | 0 | 22.4221 |  |  | 53465.601 | 744 |  | Total | 100 | 99.1629 | 79.8471 | 1.8581 | 2.878 | 0.78793 | 0 | 1.4622 | 0.83714 | 53465.601 | 90 | 66960
147821.606